Что необходимо для газификации жилого дома

- В первую очередь  необходимо определиться какое газовое оборудование Вы хотите установить  в своем доме.  В решении этого вопроса может оказать помощь организация, специализированная в области поставки, монтажа и сервисного обслуживания газоиспользующего оборудования

- После решения вопроса с оборудованием  необходимо заключить договор на технологическое присоединение газоиспользующего оборудования к сетям газораспределения  в газораспределительной организации ООО «Газпром газораспределение Сибирь» (адрес: г. Томск, пр. Фрунзе, 170, единое окно, тел. 902-025).

При себе необходимо иметь:

а) Правоустанавливающие документы на земельный участок  и жилой дом (квартиру);

б) Ситуационный план расположения жилого  дома на земельном участке;

в) Копию технического паспорта и на жилой дом (квартиру);

г) Акт обследования дымоходов и вентиляционных каналов (при их  наличии и намерении их использования для отвода продуктов сгорания газа от проектируемого газового оборудования).

- После получения соответствующего договора, в состав которого включены технические условия на газификацию жилого помещения  необходимо заказать проект в специализированной проектной организации. Для проектирования внутридомового газопровода и газового оборудования необходимо подготовить ксерокопию технического паспорта на дом (квартиру)

- После получения проектной документации  необходимо определиться со специализированной строительной организацией, которая будет производить монтаж  газопровода и газового оборудования. Параллельно строительству газопровода  можно начинать установку газоиспользующего оборудования (газовой плиты, водоподогревателя (при необходимости), газового котла, дымохода, устройство вентиляционного канала).

- После установки газоиспользующего оборудования необходимо получить АКТ обследования дымохода и вентиляционных каналов по установленной форме.

- При установке в доме газоиспользующего оборудования зарубежного производства необходимо заключение со специализированной организацией договора на сервисное (техническое) обслуживание указанного оборудования. При установке российского котла (плиты, водонагревателя) договор на техническое обслуживание этого оборудования можно заключить с ООО «Газпром газораспределение Сибирь».

- Следующим этапом является сдача исполнительной документации (исполнительную документацию  должна  собрать и предоставить в обслуживающую организацию ООО «Газпром газораспределение Сибирь» строительная организация, которая монтировала  газопровод в Вашем доме).

- Последним этапом является заключение договоров:

- на техническое обслуживание внутридомового газопровода с ООО «Газпром газораспределение Сибирь»   иметь с собой паспорт, № ИНН, № страхового свидетельства государственного пенсионного страхования, договор на сервисное обслуживание импортного котла, паспорт на котел и газовый счетчик (в исполнительно-технической документации), акт обследования технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов, копию технического паспорта (БТИ) для дома, введенного в эксплуатацию.

- на поставку газа с получением абонентской книжки в абонентском отделе филиала ООО «Газпром Межрегионгаз Новосибирск» в Томской области  (пр. Фрунзе,168 кабинет  104) при себе иметь паспорт и пакет документов, которые для Вас сформирует Томский участок ООО «Газпром газораспределение Сибирь».

Внимание!  Договор на поставку газа заключается только с лицом, на которое оформлена исполнительно-техническая документация,  в личном присутствии или при условии оформления нотариально заверенной доверенности.